TESTOVÉ OTÁZKY HASIČ II.

# Oblast A – Požární taktika

1. Požární taktika zahrnuje:

A. poznatky o rozvoji požáru a jeho hašení, o organizaci a nasazení sil a pro -

středků u zásahu

B. návod na správné použití a údržbu strojů, dýchací techniky a spojovacích

prostředků

C. návod na zpracování dokumentace o zásahu, dokumentace zdolávání požáru

a posouzení objektů z pohledu hasičů

2. Při zásahu se rozhodneme pro obranu , když:

A. hrozí nebezpečí výbuchu nebo zřícení konstrukcí

B. nemáme dostatek sil a prostředků

C. útok provádí ostatní přítomné jednotky

3. Fronta požáru:

A. je přízemní obvod požáru

B. je obvod požáru závislý na velikosti plochy požáru a její členitosti.

C. je část obvodu požáru, kde v daném okamžiku probíhá šíření požáru

4.Do průzkumu si k sobě velitel zásahu musí vzít nejméně ještě:

A. 1 hasiče

B. 2 hasiče

C. 3 hasiče

5.K čemu slouží Dílčí zprávu o zásahu a kdo ji zpracovává:

A. jako informační materiál pro školení jednotek a zpracovává jí náčelník štábu

B. jako soupis dílčích pokynů a rozkazů při zásahu a zpracovává ji velitel zásahu

C. jako doklad o činnosti jednotky, podklad pro vypracování zprávy o zásahu a zprac. velitelé jednotek

6.Pokud hrozí hasičům u zásahu nebezpečí poleptání kyselinou lze ji neutralizovat:

A. oxidem uhličitým , uhelnatým nebo dusíkem

B. vodní roztokem se smáčedly

C.vápenným mlékem, sodou, mazlavým mýdlem

7.Vypnout el.proud o nízkém napětí (600 V proti zemi) může:

A. pouze osoba prokazatelně seznámená s možným nebezpečím

B. osoba bez odborné způsobilosti

C. odborný pracovník provozovatele

8.Kdo zpracovává Zprávu o zásahu, kdy ji odevzdává a komu:

A. velitel zásahu, nejpozději do 6 dnů, územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje

B. velitel zásahu,nejpozději do 14 dnů, vyšetřovateli

C. náčelník štábu, do 10 dnů, územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje

9.Kdy se provádí záchrana osob a hašení požáru současně:

A. vždy

B. jen tehdy, máme-li dostatek sil a prostředků

C.zásadně před a po lokalizaci požáru

10. Dokumentace zdolávání požáru jsou:

A. operativní plán nebo operativní karta

B. dílčí zpráva a zpráva o zásahu

C. požární poplachový plán a požární poplachové směrnice

# Oblast B – Technické prostředky

1. Nastavovací a vysunovací žebříky :

A) mají předepsánu zkoušku průhybu a tlakovou, nastavovací jsou třídílné, vysunovací čtyřdílné

B) mají předepsánu zkoušku pevnostní a funkční, nastavovací jsou čtyřdílné, vysunovací dvoudílné a vícedílné

C) mají předepsánu zkoušku lomovou a tahovou, nastavovací jsou dvoudílné, vysunovací třídílné

2. Hasiva můžeme rozdělit podle skupenství :

A) kapalná ( požární voda, pěna, zkapalněný oxid uhličitý), tuhá (hasicí prášky, písek, zemina), plynná

(vodní pára)

B) tuhá (prášek), kapalná (voda)

C) plynná (oxid uhličitý, dusík, vodní pára), kapalná (voda, pěna), tuhá (prášek, písek)

3. Sací výška u požárního čerpadla :

A) je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a hladinou vodního zdroje a projevuje se nepřímo úměrně na výkonu čerpadla

B) je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a proudnici a projevuje se přímo úměrně na výkonu čerpadla

C) je svislá vzdálenost mezi hladinou vodního zdroje a požářištěm, projevuje se nepřímo úměrně na výkonu čerpadla

4. Požární ejektor :

A) je proudové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou do 20 m, s výkonem 225 - 250 l/min. pří dopravní výšce 20 m a tlaku 0,8 Mpa

B) je pístové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou nad 7,5 m do 13 m, s výkonem 400 l/min. při dopravní výšce 10 m a tlaku 0,8 MPa

C) je odstředivé ponorné čerpadlo se sací výškou nad 20 m, s výkonem 225 - 250 l/min. při dopravní výšce 20 m a tlaku 0,8 MPa

5. Způsoby použití vody jako hasební látky:

A) vysokotlaký proud, chladící proud, izolační proud

B) plný(kompaktní) proud, celistvý proud se vzduchem,

C) plný(kompaktní) proud, roztříštěný proud nebo mlha, vysokotlaký proud

6. Potřebné technické prostředky pro vytvoření těžké pěny :

A) pěnotvorná požární proudnice ( P 3 , P 6, P 12, P 24 ), přiměšovač, sací hadice přiměšovače, tlakové požární hadice

B) pěnotvorná požární proudnice ( SP 20, SP 350 ), ejektor, sací hadice přiměšovače, pěnidlo Afrodon, tlaková požární hadice

C) pěnotvorná požární proudnice ( PP 120 , LP - 150 ANGUS ), sací hadice přiměšovače, pěnidlo, tlaková požární hadice

7. CAS 32/8200/800 – S 3 R na podvozku TATRA 815 má :

A) čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., ucpávku bezobslužnou, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu 6 000 l., nádrž na pěnidlo 600 l., 3 díly tlakové požární hadice B, 4 díly tlakové požární hadice C

B) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., ucpávku provazcovou, vývěvu plynovou na nespálené plyny, nádrž na vodu 8 200 l., nádrž na pěnidlo 800 l., 3 díly tlakové požární hadice C, 4 díly tlakové požární hadice B

C) čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., ucpávku hnětací, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu 8 200 l., nádrž na pěnidlo 800 l., 3 díly tlakové požární hadice B, 4 díly tlakové požární hadice C

8. Hasební efekty hasebních prášků jsou:

A) inhibiční (antikatalický), plošný

B) inhibiční (antikatalický), izolační (pouze u univerzálních prášků), stěnový

C) izolační, objemové, ochlazující

9. Při kondiční jízdě:

A) si velitel nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice navigování automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky

B) si řidič-strojník prohlubuje zejména návyky v technice řízení automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky, například při couvání nebo průjezdu zúženým profilem

C) si řidič nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice ovládání čerpadla

10. Věcný prostředek označený OL 2 :

A) je oblek chránící před účinky sálavého tepla, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, kamaší, rukavic

B) je oblek chránící před účinky chemických látek, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, kamaší, rukavic

C) je oblek chránící před účinky kouře, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, bot

## Oblast C – Technické prostředky

1. Družstvo zaujímá při výcviku následující postavení:

A) základní, výchozí, přípravné a útočné

B) přívodní, dopravní a útočné

C) před strojem a za strojem

2. Radiostanice členům družstva rozděluje VD. Doporučuje se, aby radiostanici měl:

A) VD, S, obsluha rozdělovače a obsluhy proudů

B) VD, policie, záchranná služba, řidič vozidla PO

C) VD, spojař, spojka a obsluhy proudů

3. Hadice nese hasič:

A) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

B) v obou rukách, půlspojkami dopředu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

C) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v levé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

4. Přívodní vedení u družstva 1+3 provádí:

A) č.1´a č.4´

B) S´a č.1´

C) S´a č.2´

5. U přívodního vedení (1+3) při doplňování plovoucí motorovou stříkačkou lano uváže:

A) S´

B) č.2´

C) č.2´ společně se S´

6. Dopravní vedení s rozdělovačem (1+5) tvoří:

A) strojník, č.4 a č.3

B) strojník č.3 a č.2

C) č.4, č.3 a č.2

7. Signál VODU! Rukou nebo za snížené viditelnosti pomocí svítilny provádíme :

A) skrčenou paží několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy

B) nataženou paží několikrát kruh nad hlavou

C) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

8. Druhý útočný proud připojíme:

A) na prostřední výtokové hrdlo rozdělovače

B) na levé výtokové hrdlo rozdělovače

C) na pravé výtokové hrdlo rozdělovače

9. Při útocích do poschodí se dýchacími přístroji vybaví:

A) všichni členové družstva

B) pouze první proud a obsluha rozdělovače, je-li rozdělovač umístěn v budově

C) všichni členové družstva, kromě strojníka

10. Při útocích do poschodí (1+5) se č.2 vybaví:

A) dýchacím přístrojem a dvěmi hadicemi C

B) dýchacím přístrojem, dvěmi hadicemi C a prostředky

C) dýchacím přístrojem a prostředky

## Oblast D – Spaciální zásahy

1. K hlavním úkolům ochrany obyvatelstva patří:

A) hlásné služby, zatemňování a pohřební služby

B) evidence zařízení a materiálu civilní ochrany

C) varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva

2. Název varovného signálu v ČR je:

A) všeobecná výstraha

B) katastrofa

C) mimořádná událost

3. Kotlové železniční vozy (nádržkové, cisterny, ve kterých je přepravována nebezpečná látka, jsou označeny :

A) na podélné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným ORANŽOVÝM PRUHEM nebo NÁPISEM

B) na příčné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným ORANŽOVÝM PRUHEM nebo NÁPISEM

C) vpředu na lokomotivě a zádi posledního vagónu SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným ORANŽOVÝM PRUHEM nebo NÁPISEM

4.Slovní označení II. stupně povodňové aktivity je:

A) bdělost

B) pohotovost

C) ohrožení

5. Neabsolvoval-li nositel dýchací techniky lékařskou prohlídku:

A) může používat dýchací přístroj při výcviku

B) nesmí používat izolační dýchací přístroj, ovšem izolační dýchací přístroje mohou používat pod dohledem uživatele dýchací techniky i osoby, které nejsou uživateli dýchací techniky, pokud hrozí nebezpečí z prodlení při záchranných pracích.

C) nesmí používat izolační dýchací přístroj v žádném případě

6. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na komunikacích je :

A) zabránit roztékání látky a jejímu průniku do kanalizace za použití všech dostupných prostředků

B) odstranit do nezbytné hloubky všechny materiály nasáklé ropnou látkou

C) zlikvidovat uniklé ropné látky spálením

7. Uživatel dýchací techniky musí:

A) znát svou průměrnou spotřebu dýchacího média v dýchacím přístroji, který jednotka PO používá, a umět vypočítat, po jakou dobu mu vydrží momentální zásoba vzduchu v TL při průměrné spotřebě, která závisí na momentální situaci a druhu zátěže

B) u svého velitele družstva znát průměrnou spotřebu vzduchu v dýchacím přístroji

C) musí překročit užití dýchací techniky 4 hodiny v rozmezí 24 hodin

8.V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše:

A) 40 l pohonných hmot pro osobní automobily, 80 l pro nákladní automobily a 20 l olejů na jedno stání

B) 20 l pohonných hmot pro osobní automobily, 140 l pro nákladní automobily

C) 200 l pohonných hmot a 20 l olejů na jedno stání

9. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 ve znění pozdějších předpisů:

A) - počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

- nemusí oznamovat územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár

B) - počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá

C) - počínat si tak, aby zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů

nedocházelo ke vzniku velkého požáru

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý velký požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá

10. Každý náklad nebezpečných látek musí být opatřen přepravními doklady. Předpisy vyžadují minimálně tyto doklady:

A) vážní list a atest nebezpečné látky

B) seznam hasebního materiálu předepsaného pro zajištění přepravy a předpis, kterým je posádka vozidla oprávněna s převáženou látkou manipulovat

C) nákladový list, který obsahuje údaje o přepravované látce, jako je název látky, její zatřídění podle příslušné dohody, způsob balení, hmotnost zásilky a pokyny pro případ nehody, které obsahují postup pro případ nehody nebo jiné mimořádné události během přepravy