- Průzkumem se zjišťuje :

- mimo jiné, zda jsou ohroženy životy lidí nebo zvířat, zda jsou ohroženy cenné

materiály, místa, kde se nacházejí , cesta a způsob jejich evakuace

- zda je přítomen ředitel organizace

- jak rychle lze proniknout  co nejblíže k ohnisku požáru

- Nejvyšším předpisem podle kterého se řídí PO je :

- vyhláška MV ČR č. 23/96 Sb.

- zákon ČNR č. 87/99 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Při zásahu, kdy hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem použijeme jako

nejvhodnější hasivo :

- vodu se smáčedly

- oxid uhličitý

- střední pěnu

- Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuchy :

- fyzikální a chemické

- třaskavinové, trhavinové a explozivní

- v podzemí, podzemní, nadzemní ( vzdušné )

5.   Základní druhy požárních útoků jsou :

- silný, středně silný, slabý

- vedený zespoda, veden z vrchu, vedený z boku

- čelní, boční, obchvatný

6.  Hadicový držák :

- má délku 1,6 m a průměr 10 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení

- má délku 1,6 m a průměr 12 mm, používá se k zajištění a upevnění žebříků

- má délku 2,8 m a průměr 8 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení

- Potřebné množství vody lze na požářiště dopravit nejčastěji :

- přečerpáním vody do pomocných nádrží, přečerpáním vody do cisteren

- kyvadlovou dopravou vody pomocí dostupných cisteren, dodávkou vody ze stroje do stroje, letecky

- přečerpáním vody do pomocných nádrží, pomoci cistern

- Vývěvy používané u požárních čerpadel :

A.   jsou plynové na nespálené plyny, rotační vodokružné, rotační pístové s pohonem od

motoru, pístové na nespálené plyny, plynové na spálené plyny

- jsou rotační lamelové, plynové na spálené plyny, rotační na spálené plyny,

pístové na ruční pohon, plynové na nespálené plyny

C.   jsou pístové dvoučinné, rotační vodokružné, plynové na spálené plyny, plynové na

nespálené plyny

- Věcný prostředek s označením VRVN – 1 je :

A.   je zařízení s hydraulickým agregátem na rozpínání, zvedání, přitahování,

stříhání plechů a profilů

- je zařízení pro zvedání, utěsňování, rozpínání pomoci pryžových vaků

- nástroj, sloužící k prorážení, přesekávání, stříhání plechů, k páčení a ohýbání profilů,

rozřezávání plachtoviny apod.

- Hasící přístroje podle konstrukce rozdělujeme :

- přístroje pod stálým pod tlakem a přístroje bez tlakové patrony

- přístroje pod stálým tlakem a přístroje s tlakovou patronou

- přístroje pod stálým tlakem a přístroje pod stálým přetlakem

- Radiostanice členům družstva rozděluje VD. Doporučuje se aby stanici měl :

- VD, S, obsluha rozdělovače a obsluhy proudů

- VD, policie, záchranná služba, řidič vozidla PO

- VD, spojař, spojka a obsluhy proudů

- Bojové rozvinutí družstva představuje maximální objem rozsahu práce

jednoho požárního družstva :

- 1+8, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+5

- 1+6, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+4

- 1+5, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+3

- Podél hadice nebo hadicového vedení se ve směru chůze chodí :

- vlevo ( u pravé nohy )

- vpravo

- vlevo i vpravo, přičemž se nesmí překračovat hadice

- U přívodního vedení sacími požárními hadicemi, se tyto roznáší :

- směrem od stroje k vodnímu zdroji

- směrem od vodního zdroje ke stroji

- na směru nezáleží

- Klíč na spojky nosí hasič :

- v kapse nebo zasunutý za opaskem

- v levé ruce nebo zasunutý za opaskem

- v pravé ruce nebo zasunutý za opaskem

- Krizové stavy  jsou v případě mimořádné události :

- stav nebezpečí, nouzový stav,stav ohrožení obce, nebezpečný stav

- stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav

- stav nouze, stav hospodářských opatření, stav válečný

- Oranžová tabule, kterou jsou označena vozidla přepravující nebezpečné

látky ( ADR ) má rozměry :

- 400 x  400 mm

- 600 x  400 mm

- 400 x  300 mm

- Za provádění protipovodňových opatření jsou odpovědny :

- místně příslušné jednotky PO obce

- Hasičský záchranný sbor ČR

- místně příslušné obecní a městské úřady, krajské orgány, vlastníci,

uživatelé vodních děl a správci toku

- Starosta obce zajišťuje evakuaci osob :

- na návrh bezpečnostní rady obce

- v dohodě s velitelem zásahu, nebo se starostou obce s rozšířenou působností

- na návrh HZS kraje

- Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou :

- Hasičský záchranný sbor České republiky, zdravotnická záchranná služba

a Policie České republiky

B.   Policie České republiky, Městská policie, Armáda České republiky

C.   Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba

a Policie České republiky